新建小区入网前核查资料清单

- 供热面积明细，包括：总面积、各楼栋面积、总高低分区面积及各楼栋高低分区面积

- 设计单位资质及合同

- 施工单位资质及合同

- 监理单位资质及合同

- 设计图纸（包含室内供热系统）及图纸审批文件

- 竣工图及竣工资料

附：竣工资料需含以下主要内容：

- 施工合同

- 施工单位资质证书资格证书

- 施工图设计文件（包含室内供热系统）

- 施工组织设计（专项施工方案、施工工艺和技术交底）

- 监理方案、实施细则及监理通知书

- 图纸会审纪要

- 设计变更

- 开工报告

9、材料进场验收记录（供货商、监理施工单位共同签署的材料、构配件进场检验记录）、质量证明文件（设备、阀门、管道、型钢、仪表等构配件的质量证明文件、合格证、出厂检测报告，换热机组生产合格证及使用文件）和见证取样试验报告

10、隐蔽工程验收记录

11、分项工程质量验收记录（施工过程中各分项工程均应进行报验，如沟槽开挖、设备及阀门安装、支吊架安装、井室砌体等。）

12、管网压力测试记录，冲洗记录

13、设备试车记录

14、探伤报告

15、施工、设计、监理及建设单位共同签署的竣工验收报告

16、施工、设计、监理及建设单位共同签署的竣工图纸（包含室内供热系统）

17、换热器计算书

18、接地体测试报告及安装图

来源依据：《市政及庭院供热系统竣工验收和移交管理及投运工作管理办法》（安益热[2015]53号）以及补充修订